# mNGS 发补实验排布工具（芯片表/文库表生成）需求开发说明书 V1

版本：V1_20260116
部署环境：公司内网；浏览器：Chrome；系统：macOS/Windows。

# 1. 背景与目标

在 mNGS 发补研究中，精密度、稳定性、分析性能等研究设计高度耦合，整体规模可达 700+ 张芯片与数千张文库。若前期上机排布、Run/机台/接头分配不严谨，后期修正成本极高。本工具用于将研究者输入的自由度（样本、研究计划、机台、上机时间、接头起点等）自动转化为可执行的芯片表与文库表，并持久化结果与接头使用进度，支撑下一次研究自动续接。

# 2. 范围（V1 交付）

V1 必须实现：

解析 Input table（xlsx/csv，本地上传），得到研究元信息与“样本-关注物种”清单；

根据规则自动生成“芯片表”（按芯片表模板字段）；

用户确认芯片表后，自动生成“文库表”（按文库表模板字段，按物种展开 PC/NC）；

导出 Excel（固定模板），文件名自动带时间戳与输入文件名；

保存处理结果（不保存原始上传文件），并更新“接头库存状态”（批次+盒号+下次起点）；

单页工作台（左输入/右输出），支持预览、基础校验、提示冲突。

# 3. 非目标（V1 不做）

不做账号体系/权限体系；

不做复杂的随机化/分层随机/孔位固定排布（V2）；

不做复杂资源排程（提取/建库/测浓度甘特图等）；

不做多研究并发冲突锁（小团队可通过“项目目录/研究编号”规避）。

# 4. 输入与附件（以本次模板为准）

必需文件：

Input table.xlsx

芯片表模版.xlsx

文库表模版.xlsx

规则.xlsx

测序仪对应关系.xlsx

物种列表.xlsx

PC.xlsx

NC.xlsx

# 5. 输出定义

输出 1：芯片表（Sheet=芯片表），字段：实验项目、测序日期、测序仪SN、Run数、芯片SN、测序仪型号、试验结果、备注2。

输出 2：文库表（Sheet=文库表），字段同模板：芯片、芯片数据量、上机时间、上机时间.1、分析时间、样本名称、文库编号、index、…、物种名称、分类、taxid、…、标准、参照背景。

# 6. 核心业务规则（必须严格一致）

6.1 实验项目字段拼接：

实验项目 = 研究编号-研究列表-研究说明

6.2 芯片SN 规则：

芯片SN = 测序日期(YYMMDD)_测序仪SN_Run数(4位补零)_AXXXXXXXXX

6.3 文库编号规则：

文库编号 = 样本名称-测序仪SN数字后三位-index-日期(YYYYMMDD)

6.4 样本名规范化（与模板示例保持一致）：

Input: F-0020-01 -> Output: F-F0020-01（规则：前缀字母 + “-” + 前缀字母+研究编号 + “-” + 两位序号）

PC/NC 样本名建议：F-F0020-PC / F-F0020-NC（可在配置中修改）。

6.5 Run 数递增：

每台测序仪需输入起始 Run；默认递增步长=1。为兼容历史/模板示例，V1 增加“Run步长”可编辑项（默认：NDX*=2，其余=1）。

6.6 接头/index 分配（关键）：

index 池：A01-A48, B01-B48（共 96 个/盒）。每生成 1 个“样本文库”（PC/NC 也算 1 个）消耗 1 个 index。

当 A48 后进入 B01；B48 后进入下一盒（盒号+1），index 回到 A01。

确认文库表后保存“下次起点”（批次+盒号+index 指针），用于下一次研究自动续接（如 B40 -> B41）。

6.7 PC/NC 展开规则：

PC：按 PC.xlsx 中 20 行物种展开（同一文库编号/index 重复 20 行）；

NC：按 NC.xlsx/NC列表中 1 行展开（标准=不检出）；

普通样本：按 Input table 的“样本-关注物种”展开；多物种用分隔符“; , ，；”解析。

# 7. 页面与交互（单页工作台）

左侧：输入区（上传文件 + 自动解析成表单/表格，支持编辑）。

右侧：输出区（Tab：芯片表预览 / 文库表预览），按钮：生成芯片表 -> 确认芯片表 -> 生成文库表 -> 确认并保存 -> 导出。

# 8. 校验与错误提示

测序仪SN 必须能匹配到型号（测序仪对应关系），否则标红并阻止“确认”；

物种名称若不在“物种列表”，允许继续但在预览中标黄，并在导出中保留空的分类/taxid；

样本数量（含PC/NC）应等于（样本唯一数 + PC + NC）；不一致时提示并要求用户确认；

接头起点必须符合 A01-A48 或 B01-B48；

Run 数必须为数字；Run 步长必须为正整数。

# 9. 数据持久化（不存原始文件）

保存对象：研究元信息、芯片表、文库表、接头库存状态、导出日志。上传文件仅用于解析，解析完成即删除/不落盘。

建议存储：SQLite（MVP）或 Postgres（多人协作更稳）。

# 10. API（建议，便于前后端解耦）

POST /api/parse_input  -> 返回 meta + samples（解析结果）

POST /api/generate_chips -> 返回 chip_rows（可带 run_step 可编辑）

POST /api/confirm_chips  -> 保存芯片表版本

POST /api/generate_libraries -> 返回 library_rows（含 index 分配）

POST /api/confirm_libraries  -> 保存文库表 + 更新接头库存状态

GET  /api/export?type=chips|libraries|both -> 返回 xlsx

# 11. 验收用例（与模板示例对齐）

以附件 Input table.xlsx 为例：

生成芯片表 6 行（2 台测序仪 * 3 天），实验项目字段为 F0020-分析性能-污染的控制措施；

芯片SN 格式符合规则（YYMMDD_SN_RUN_AXXXXXXXXX）；

生成文库表：每张芯片 30 个样本 + PC(20行) + NC(1行) = 51 行，共 306 行；

文库编号符合：样本名-后三位SN-index-YYYYMMDD；

确认后接头库存指针推进（起点 A01，跨 6 张芯片共消耗 192 个 index，应跨越 2 盒）。

# 12. 附录

A) JSON Schema：见 devpack/schemas（input/chip/library）。

B) 示例输出：Example_Output_*.xlsx。